АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЙКАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.03.2021                                                                                      № 17-р

Об утверждении плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2021 год

В целях   обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (плотина д. Байкал и две плотины д. Малиновка), расположенных на территории Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области:

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2021 год (приложение № 1).

2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений (плотина д. Байкал и две плотины д. Малиновка) на директора МКП «Жилищно-коммунальные системы» д. Байкал Угланова Никифора Никифоровича.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Байкальского сельсовета                            В.Ф. Козловский

С  распоряжением ознакомлен: _________________      «15» марта  2021 год

(подпись)

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

Байкальского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области

от 15.03. 2021 № 17-р

План мероприятий

по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Байкальского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2021 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного подъезда к ГТС (плотины д. Байкал и д. Малиновка) | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |
| 2. | Рассчитать входные и выходные оголовки водосбросных сооружений, ледозащитных сооружений | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |
| 3. | Выполнить ревизию запорной арматуры | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |
| 4. | Опорожнить емкость прудов до безопасного уровня при их сезонном наполнении | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |
| 5. | Для ликвидации возникновения или возникающей аварийной ситуации иметь в исправном состоянии землеройную технику | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |
| 6. | При наступлении паводкового периода организовать постоянный контроль за состоянием ГТС (плотины д. Байкал и д. Малиновка) | Директор МКП «ЖКС» Н.Н. Угланов |